PARTE IV: CONDICIONES BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

USO RESIDENCIAL VIVIENDA

IV.0. INTRODUCCIÓN

El apartado de Protección frente al Ruido (DB HR) del Informe de Evaluación del Edificio (IEE) consiste en una evaluación preliminar de las condiciones acústicas de un edificio existente. Si bien el IEE realiza un informe general acerca del estado del edificio, el estudio de las prestaciones acústicas no puede generalizarse a nivel de edificio completo pues la acústica del edificio no es un problema global sino que va ligado a las características tanto geométricas como constructivas de cada vivienda y recinto individual. Las exigencias de aislamiento acústico se establecen sobre recintos concretos y dependen del tipo de colindancia que exista con los demás recintos del edificio. El IEE plantea una serie de cuestiones desde el punto de vista acústico sobre la distribución de los recintos dentro de la vivienda y en relación a otras viviendas, zonas comunes y otros recintos del edificio. Otras cuestiones son relativas a la tipología de elementos constructivos, a las deficiencias acústicas que puedan presentar y a las instalaciones del edificio. Muchas de estas cuestiones no van a ser detectables en una inspección visual preliminar; sin embargo, son un indicativo de aquellos puntos críticos que son determinantes en la acústica de edificios y que pueden y deben tenerse en cuenta en una situación futura si se aborda una rehabilitación acústica del edificio o si se acusa un problema existente de ruido, ya que pueden utilizarse como guion o lista de chequeo a seguir durante las intervenciones o pueden ser unas indicaciones útiles para diagnosticar dicho problema de ruido. Para poder realizar una valoración de las prestaciones acústicas de un edificio existente, es fundamental que el técnico realice un estudio de cuáles son las vías de transmisión del ruido existentes y localice aquellas que pueden ser dominantes en el comportamiento acústico final de los recintos. Por otra parte, existen una serie de pruebas de diagnosis acústica que pueden realizarse al margen de lo indicado en el IEE. Por ejemplo, ensayos de aislamiento acústico, cuestionarios de confort acústico, etc. En los apartados siguientes se dan una serie de indicaciones que ayudan a cumplimentar los apartados de acústica del Informe de Evaluación del Edificio. Esta información puede completarse consultando otros documentos de apoyo desarrollados para la aplicación del DB HR como son la Guía de Aplicación del DB HR y la Guía de Rehabilitación. El contenido de “Condiciones básicas de Protección frente al Ruido” del IEE se aplica en el caso de uso residencial vivienda.

IV.1. DATOS GENERALES DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-HR)(1)

Localización del edificio - Tipo de área acústica en la que se ubica el edificio: - Índice de ruido día, Ld de la zona o de las fachadas del edificio: - Si no está disponible el valor de los mapas de ruido: - Indicar el valor del objetivo de calidad acústica según RD 1367/2007: ___________ - Indicar el valor obtenido de un estudio especifico: ___________________________ - El edificio se encuentra en una zona con ruido exterior dominante de aeronaves, tal como en la huella acústica de un aeropuerto No Si NS(2) - Existen fachadas de patios de manzana cerrados, patios interiores o fachadas exteriores en entornos tranquilos no expuestas directamente al ruido de automóviles, aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas. No Si NS

Distribución de la vivienda - Los recintos protegidos en el edificio - Colindan con otros recintos protegidos de otras viviendas No Si NS - Colindan con recintos habitables de otras viviendas No Si NS - Colindan con recintos de instalaciones o actividad No Si NS - Colindan con un ascensor No Si NS - Colindan con zona común No Si NS - Existen recintos de instalaciones o de actividad en el edificio En caso afirmativo: - Colindan con recintos habitables No Si NS - Colindan con zonas comunes No Si NS

OBSERVACIONES:

(1) Los datos reflejados en este apartado son complementarios a los indicados en la Parte “Datos generales del Edificio”

(2) NS: Se desconoce

IV.2. CONDICIONES DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (Según CTE-DB-HR)

IV.2.1. RUIDO EXTERIOR

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

FACHADAS

LIGERAS: Madera, panel sandwich, ventilada ligera, etc.

PESADAS: Fachada con al menos una hoja de fabrica u hormigón de al menos 135 kg/m2

CUBIERTAS

LIGERAS: Madera, panel sandwich, etc. Dispone de un techo suspendido con material absorbente acústico No Si NS

PESADAS: El soporte resistente es un forjado o losa de hormigon

VENTANAS Y LUCERNARIOS

Vidrios Sistema de apertura Sencillas Acristalamiento simple Correderas Dobles Acristalamiento doble Abatibles y oscilobatientes Acristalamiento triple Fijo Vidrios laminados Localización de los tipos de ventanas(3):

CAPIALZADOS

- Existen capialzados No Si NS En caso afirmativo, indique: - Existen capialzados no prefabricados con tapa interior registrable No Si NS - El capialzado dispone de aislamiento acústico en el interior No Si NS

AIREADORES

- Existen aireadores en las ventanas o en la fachada No Si NS En caso afirmativo, los aireadores disponen de aislamiento acústico No Si NS

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Se percibe ruido como molesto procedente del exterior No Si NS

ESTADO DE CONSERVACION Y DEFICIENCIAS

- En general: - Las fachadas están en buen estado de conservación No Si NS - Las cubiertas están en buen estado de conservación No Si NS - Las ventanas y lucernarios están en buen estado de conservación No Si NS - Los capialzados están en buen estado de conservación No Si NS Observaciones(4) y localización de deficiencias (5)

OBSERVACIONES:

(3) La localización de los diferentes tipos de ventanas solo es relevante en aquellos casos en los que distintas fachadas estén expuestos a niveles de ruido exterior (Ld) diferentes y también para localizar las ventanas mas desfavorables.

(4) Deben indicarse las deficiencias observadas en los elementos, como por ejemplo:

Las carpinterías muestran signos de deterioro, holguras, huecos, fisuras, deformaciones, perdida de sellado

El capialzado esta deteriorado o es poco estanco

En el capialzado existe excesiva holgura (> 10mm ) al recoger la persiana

(5) No es necesario rellenar si las deficiencias son generalizadas en todo el edificio. Rellénese para destacar alguna deficiencia aislada relevante.

IV.2.2. RUIDO INTERIOR (Particiones verticales)

PARTICIONES VERTICALES:

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES ENTRE VIVIENDAS

El elemento de separación vertical entre viviendas es de FÁBRICA: 1 hoja 2 hojas Tipo de hojas de fábrica: Sin trasdosar Con absorbente acústico en la cámara Ladrillo perforado o macizo > ½ pie Con trasdosado Con bandas elásticas en la base de Ladrillo perforado o macizo a ½ pie Por una cara de alguna de las particiones Ladrillo hueco a ½ pie Por ambas caras Ladrillo hueco > 7 cm Con material Ladrillo hueco ≤ 7 cm absorbente acústico Otros, indicar: Está revestido por un enlucido, enfoscado, alicatado, etc.

El elemento de separación vertical entre viviendas es de ENTRAMADO DE MADERA CON RELLENO DE YESONES, FÁBRICA, ETC. Espesor Está revestido por un enlucido, enfoscado, alicatado, etc.

El elemento de separación vertical entre viviendas es de ENTRAMADO AUTOPORTANTE METÁLICO: 1 hoja. Espesor: 2 hojas. Espesor: Con absorbente acústico en la cámara

Otros, indicar:

ESTADO DE CONSERVACION Y DEFICIENCIAS

En general, los elementos de separación verticales están en buen estado de conservación No Si NS Observaciones(6) y localización de deficiencias

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Existen pilares que conectan dos recintos de distinta vivienda No Si NS En caso afirmativo, están revestidos o forrados No Si NS - Existen instalaciones que conectan dos recintos de distinta vivienda No Si NS - Existen instalaciones que atraviesan dos recintos de distinta vivienda No Si NS - Existen huecos o conductos de instalaciones adosados al elemento de separación vertical No Si NS En caso afirmativo: No Si NS - Se percibe el ruido como molesto en los recintos adyacentes No Si NS - Están revestidos, forrados o sellados No Si NS - Existen tuberías ancladas al elemento de separación vertical No Si NS

TABIQUES

Los tabiques son de FÁBRICA: Con revestimiento (enlucido, enfoscado, alicatado, etc.) Ladrillo perforado o macizo a ½ pie Con bandas elásticas en la base Ladrillo hueco a ½ pie Ladrillo hueco > 7 cm Ladrillo hueco ≤ 7 cm Otros, indicar:

Los tabiques son de ENTRAMADO AUTOPORTANTE METÁLICO: Espesor:

Los tabiques son de ENTRAMADO DE MADERA CON RELLENO DE YESONES, FÁBRICA, ETC. Espesor:

ZONA COMÚN

- Las puertas de acceso a la vivienda son acústicamente favorables No Si NS - Existe un hall, pasillo o vestíbulo con puerta previo a los recintos protegidos No Si NS

OBSERVACIONES:

6) Deben indicarse las deficiencias observadas en los elementos, como por ejemplo:

- La existencia de fisuras y/o grietas

- Que el revestimiento (enlucido u otro) o el material absorbente acústico estén deteriorados

- Que las hojas estén conectadas rígidamente por algún elemento, instalación, etc.

- Si existen bandas elásticas, que estas no sobresalgan por los laterales de la partición

- Si existen rozas, estas no se encuentran macizadas o retacadas

- Si existen cajas de mecanismos eléctricos o enchufes, estos están enfrentados, atraviesan el elemento y son pasantes a ambos lados de la partición, etc.

| IV.2.3. RUIDO INTERIOR (Particiones horizontales) |  |
| --- | --- |
| PARTICIONES HORIZONTALES: |  |
| FORJADO |  |
|  | Estructura principal Forjado (Elementos Forjado (Entrevigado): (vigas): secundarios, viguetas): |
| Planta Tipo | De madera De madera Tablero Forjado reticular Metálicas Metálicas Revoltón Losa hormigón De hormigón armado De hormigón armado Bovedilla cerámica Otros, indicar: Bovedilla hormigón NS Canto del forjado: |
| Planta garaje, actividad, etc. | De madera De madera Tablero Forjado reticular Metálicas Metálicas Revoltón Losa hormigón De hormigón armado De hormigón armado Bovedilla cerámica Otros, indicar: Bovedilla hormigón NS Canto del forjado: |
| SUELO FLOTANTE |  |
| - El elemento de separación horizontal dispone de suelo flotante No Si NS En caso afirmativo, indique: Suelo flotante de mortero Dispone de material aislante a ruido de impactos Solera seca El trazado de algunas instalaciones se ha realizado por el suelo flotante Tarima flotante |  |
| TECHO SUSPENDIDO |  |
| - El elemento de separación horizontal dispone de techo suspendido No Si NS En caso afirmativo, indique: Techo de placas de yeso laminado, con cámara de aire Existe material absorbente acústico en la cámara Techo de placas de yeso laminado, anclado al forjado y sin Existen conductos o instalaciones suspendidas del cámara de aire forjado Techo de placas de escayola Existen luminarias empotradas |  |
| ESTADO DE CONSERVACION Y DEFICIENCIAS |  |
| En general, los elementos de separación horizontales están en buen estado de conservación No Si NS Observaciones(7) y localización de deficiencias |  |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |  |
| - Las instalaciones que discurren por el suelo flotante: - Están revestidas por material elástico No Si NS - Están en contacto directo con el forjado No Si NS - La cámara de aire del techo suspendido es continua entre viviendas No Si NS - Las luminarias empotradas están bien selladas No Si NS |  |
| OBSERVACIONES: |  |

(7)Deben indicarse las deficiencias observadas en los elementos, como por ejemplo:

- Si el suelo flotante o techo suspendido no están en buen estado

- El suelo o el techo no cubren toda la superficie de los recintos

- El material aislante a ruido de impactos no cubre toda la superficie del suelo

- No se ha dispuesto de una barrera impermeable previa al vertido de mortero en un suelo flotante con aislante hidrófilo o formado de paneles sin sellar

- Las juntas de las placas de yeso laminado no están tratadas, etc.

- Las instalaciones que discurren por el suelo no se ha revestido con un material elástico

- Las instalaciones conectan simultáneamente el forjado y el suelo flotante

IV.2.4 RUIDO INTERIOR (Uniones)

- Existe material aislante elástico que evita los contactos rígidos entre los elementos de - separación vertical y el suelo flotante No Si NS

- Encuentro del elemento de separación vertical con la fachada: - En el caso de fachadas de doble hoja, la hoja interior de la fachada es continua No Si NS

Encuentro del elemento de separación vertical con el forjado: - El elemento de separación vertical llega hasta el forjado superior interrumpiendo el - techo suspendido si lo hay y evitando que este sea continuo entre viviendas No Si NS - El elemento de separación vertical independiza el suelo flotante entre recintos de distinta vivienda No Si NS - Si el suelo flotante es de mortero, el mortero está en contacto con los elementos verticales No Si NS - Existe una conexión rígida entre el rodapié, el acabado del suelo y el elemento de separación vertical No Si NS

OBSERVACIONES

IV.2.5. RUIDO DE INSTALACIONES/RECINTOS DE ACTIVIDAD

RECINTOS DE INSTALACIONES/ACTIVIDAD(8) colindantes con viviendas:

Existen recintos de actividad y/o instalaciones colindantes con viviendas: No Si NS En caso afirmativo, indicar el tipo de recinto y la localización del mismo: - Está revestido por un enlucido, enfoscado, alicatado, etc. No Si NS - Hay un tratamiento absorbente en los paramentos del recinto No Si NS - Dispone de trasdosados en las paredes del recinto de instalaciones No Si NS En caso afirmativo: • El trasdosado lleva amortiguadores específicos No Si NS - Existe suelo flotante en el recinto de instalaciones No Si NS - Existe un techo suspendido en el recinto de instalaciones No Si NS En caso afirmativo: • El falso techo tiene amortiguadores No Si NS • Hay un material absorbente acústico en la cámara No Si NS - Se percibe el ruido como molesto en las viviendas colindantes No Si NS En caso afirmativo, indicar el tipo de recinto y la localización del mismo:

EQUIPOS DE INSTALACIONES (grupo de presión, calderas, extractores de garaje, climatizadoras, aerotermos, etc.)

Los equipos están ubicados en:

_ Recintos de instalaciones colindantes con viviendas _ Zonas exteriores del edificio y próximos a las ventanas de viviendas, por ejemplo en un patio de manzana, en cubierta, terrazas, etc. En caso afirmativo, indicar si existen pantallas o encapsulados No Si NS - Existe un sistema amortiguante y está en buen estado (bancada o amortiguadores) No Si NS

- La instalación dispone de conectores flexibles o juntas elásticas en las tuberías/conductos de entrada y salida a los equipos No Si NS

- Las tuberías o conductos que salen del equipo están anclados al edificio con abrazaderas que disponen de un material elástico en su interior No Si NS

- Las holguras entre las tuberías/conductos y los paramentos que atraviesan se han sellado con material elástico No Si NS

- Se percibe el ruido como molesto en las viviendas colindantes o próximas, en caso de que el equipo este en una zona exterior del edificio No Si NS En caso afirmativo, indicar el tipo de recinto y la localización del mismo:

REDES DE INSTALACIONES, que discurran por las viviendas(9) Red de saneamiento, que discurra por el interior de viviendas

- Existe algún codo de bajante encima de algún un recinto protegido, tal como un dormitorio o un salón No Si NS - Las bajantes que discurren por las viviendas están revestidas con un tabique, por ejemplo, de ladrillo o de yeso laminado… etc. No Si NS - Las bajantes que discurren por las viviendas están forradas con un material absorbente o son multicapa No Si NS - Las bajantes y colectores, que discurren adosadas o en el interior de las viviendas, disponen de abrazaderas con un material elástico en su interior No Si NS - Se percibe el ruido como molesto en los recintos No Si NS En caso afirmativo, indicar el tipo de recinto y la localización del mismo

Red de suministro de agua

Las tuberías están forradas con material elástico (PU, EPDM, etc.) o son multicapa No Si NS - Se percibe ruido de golpe de ariete No Si NS - Se percibe el ruido como molesto en los recintos No Si NS En caso afirmativo, indicar el tipo de recinto y la localización del mismo:

Red de conductos de aire acondicionado

- Se percibe un ruido molesto en la difusión de aire a los recintos No Si NS - La unidad interior de aire acondicionado, si existe, está en el falso techo del cuarto Húmedo No Si NS

Conductos de ventilación

- La ventilación de cuartos húmedos se hace mediante conductos de tipo shunt No Si NS En caso afirmativo • Se escucha el ruido procedente de las viviendas colindantes, cuando un mismo conducto de tipo shunt esta compartido por dos viviendas No Si NS • Cuando un mismo conducto de tipo shunt esta compartido por dos viviendas de la misma planta, cada una de las viviendas acomete a un conducto individual de ventilación No Si NS

OTRAS INSTALACIONES Y PUNTOS SINGULARES Ascensores y montacargas

- Los ascensores son colindantes con recintos protegidos, tales como dormitorios o salones No Si NS - Existe cuarto de maquinas No Si NS - La maquinaria está anclada al edificio mediante un sistema amortiguante No Si NS - Las particiones de separación entre la maquinaria y los paramentos están formadas por dos hojas o cuentan con un trasdosado. No Si NS - El cuadro de maniobras, que contiene los relés de arranque y parada, está sujeto con elementos elásticos o amortiguadores No Si NS - Se aprecia ruido molesto en los recintos colindantes No Si NS En caso afirmativo, indicar el tipo de recinto y la localización del mismo:

Cuartos húmedos

- La red de saneamiento esta descolgada del forjado No Si NS En caso afirmativo: • Hay lana mineral en la cámara del techo suspendido instalado en el recinto colindante inferior No Si NS • El techo tiene todo el perímetro sellado No Si NS • Se ha instalado un material elástico entre las tuberías pasantes y el forjado No Si NS • Existen conectores flexibles entre los aparatos y la red de distribución de agua No Si NS - Existe una maquina de aire acondicionado en el interior del falso techo No Si NS - Existen luminarias empotradas en el techo No Si NS - Se percibe el ruido de bajantes, descarga de inodoros, ducha o lavabo como molesto en los recintos tales como dormitorios, salones, etc. de otras viviendas No Si NS En caso afirmativo, indicar el tipo de recinto y la localización del mismo:

Puertas de garaje

- Están ancladas a la fachada de recintos protegidos No Si NS En caso afirmativo: • Los motores de las puertas están anclados al edificio mediante amortiguadores elásticos No Si NS • El marco de la puerta se ancla mediante amortiguadores elásticos. No Si NS • Se percibe ruido de la puerta en las viviendas que están situadas encima o al lado de la puerta del garaje No Si NS

OBSERVACIONES

(8)Se consideran recintos de instalaciones a aquellos que contienen equipos de instalaciones colectivas del edificio, entendiendo como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones medioambientales de dicho recinto.

(9)Quedan excluidas de este apartado las bajantes y tuberías que discurran por zonas comunes, garajes, etc. en edificios de viviendas

| IV.3. VALORACIÓN FINAL DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El técnico competente abajo firmante valora que las condiciones acústicas son: |  |  |  |  |  |
|  | BUENO | RAZONABLE | REGULAR |  | DEFICIENTE |
| Protección frente al RUIDO EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| Protección contra al RUIDO INTERIOR procedente de otras viviendas |  |  |  |  |  |
| - Aislamiento acústico a ruido aéreo |  |  |  |  |  |
| - Recintos colindantes verticalmente |  |  |  |  |  |
| - Recintos colindantes horizontalmente |  |  |  |  |  |
| - Aislamiento acústico a ruido de impactos |  |  |  |  |  |
| - Recintos colindantes verticalmente |  |  |  |  |  |
| - Recintos colindantes horizontalmente o con una arista horizontal común |  |  |  |  |  |
| Protección frente al RUIDO DE INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |

IV.4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

Como resultado de las valoraciones del edificio realizadas se recomiendas las medidas de mejora siguientes:

IV.4.1. MEDIDAS DE MEJORA

IV.4.1.1. Medida de mejora nº 1

Descripción de la medida: Análisis técnico de la medida: Valoración económica:

IV.4.1.2. Medida de mejora nº 2

Descripción de la medida: Análisis técnico de la medida: Valoración económica:

IV.4.1.3. Medida de mejora nº 3

Descripción de la medida: Análisis técnico de la medida: Valoración económica:

IV.4.1.4. Medida de mejora nº 4

Descripción de la medida: Análisis técnico de la medida: Valoración económica:

OBSERVACIONES

| IV.4.2. POTENCIAL DE LAS MEDIDAS DE MEJORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enumerar las medidas de mejora y evaluar el potencial de mejora de cada una de ellas en relación al aspecto acústico del edificio al que vayan dirigidas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección frente al ruido exterior |  |  | Protección frente al ruido interior (aéreo) |  |  | Protección frente al ruido interior (impactos) |  |  | Protección frente al ruido de las instalaciones |  |  |
|  | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
| Medida de mejora no 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medida de mejora no 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medida de mejora no 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medida de mejora no 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV.4.3. INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE MEJORA SOBRE OTRAS PRESTACIONES. TRANSVERSALIDAD

IV.4.3.1. Medida de mejora nº 1

IV.4.3.2. Medida de mejora nº 2

IV.4.3.3. Medida de mejora nº 3

IV.4.3.4. Medida de mejora nº 4

OBSERVACIONES

IV.5. PRUEBAS Y COMPROBACIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

Indicar las pruebas y comprobaciones realizadas para la emisión del presente informe de diagnostico acústico del edificio: - Mediciones de aislamiento acústico  No  Si - Calas y/o catas en los elementos constructivos  No  Si - Cuestionarios de confort acústico  No  Si - Otras:  No  Si En caso afirmativo, indicar las pruebas realizadas:

OBSERVACIONES

En…………………, a.........de.............................de........... Firmado: El Técnico competente: